## computo SISTEMA VIDEOCITOFONICO
2019-07-01
ARITICOLO | DESCRIZIONE
350010 | scatola da incasso - 1 modulo SFERA NEW
350020 | scatola da incasso - 2 moduli SFERA NEW
350030 | scatola da incasso - 3 moduli SFERA NEW
352011 | frontale audio - 1 pulsante SFERA NEW - Allmetal
352021 | frontale audio - 2 pulsanti SFERA NEW - Allmetal
352121 | frontale audio - 2 pulsanti su doppia fila SFERA NEW - Allmetal
352141 | frontale audio - 4 pulsanti su doppia fila SFERA NEW - Allmetal
351001 | fonico base SFERA NEW - Allmetal
351002 | fonico base SFERA NEW - Allwhite
351003 | fonico base SFERA NEW - Allstreet
351011 | fonico base 1 pulsante SFERA NEW - Allmetal
351012 | fonico base 1 pulsante SFERA NEW - Allwhite
351013 | fonico base 1 pulsante SFERA NEW - Allstreet
351021 | fonico base 2 pulsanti SFERA NEW - Allmetal
351022 | fonico base 2 pulsanti SFERA NEW - Allwhite
351023 | fonico base 2 pulsanti SFERA NEW - Allstreet
351041 | fonico base 2 pulsanti su doppia fila SFERA NEW - Allmetal
351042 | fonico base 2 pulsanti su doppia fila SFERA NEW - Allwhite
351043 | fonico base 2 pulsanti su doppia fila SFERA NEW - Allstreet
351081 | fonico base 4 pulsanti su doppia fila SFERA NEW - Allmetal
351082 | fonico base 4 pulsanti su doppia fila SFERA NEW - Allwhite
351083 | fonico base 4 pulsanti su doppia fila SFERA NEW - Allstreet
351101 | fonico SFERA NEW - Allmetal
351102 | fonico SFERA NEW - Allwhite
351103 | fonico SFERA NEW - Allstreet
351111 | fonico 1 pulsante SFERA NEW - Allmetal
351112 | fonico 1 pulsante SFERA NEW - Allwhite
351113 | fonico 1 pulsante SFERA NEW - Allstreet
351121 | fonico 2 pulsanti SFERA NEW - Allmetal
351122 | fonico 2 pulsanti SFERA NEW - Allwhite
351123 | fonico 2 pulsanti SFERA NEW - Allstreet
351141 | fonico 2 pulsanti su doppia fila SFERA NEW - Allmetal
351142 | fonico 2 pulsanti su doppia fila SFERA NEW - Allwhite
351143 | fonico 2 pulsanti su doppia fila SFERA NEW - Allstreet
351181 | fonico 4 pulsanti su doppia fila SFERA NEW - Allmetal
351182 | fonico 4 pulsanti su doppia fila SFERA NEW - Allwhite
351183 | fonico 4 pulsanti su doppia fila SFERA NEW - Allstreet
352031 | frontale audio 3 pulsanti SFERA NEW - Allmetal
352032 | frontale audio 3 pulsanti SFERA NEW - Allwhitel
352033 | frontale audio 3 pulsanti SFERA NEW - Allstreet
352041 | frontale audio 4 pulsanti SFERA NEW - Allmetal
352042 | frontale audio 4 pulsanti SFERA NEW - Allwhitel
352043 | frontale audio 4 pulsanti SFERA NEW - Allstreet
352161 | frontale audio 6 pulsanti SFERA NEW - Allmetal
352162 | frontale audio 6 pulsanti SFERA NEW - Allwhitel
352163 | frontale audio 6 pulsanti SFERA NEW - Allstreet
352181 | frontale audio 8 pulsanti SFERA NEW - Allmetal
352182 | frontale audio 8 pulsanti SFERA NEW- Allwhitel
352183 | frontale audio 8 pulsanti SFERA NEW - Allstreet
351201 | frontale audio/video SFERA NEW - Allmetal
351202 | frontale audio/video SFERA NEW - Allwhite
351203 | frontale audio/video SFERA NEW - Allstreet
351211 | frontale audio/video 1 pulsante SFERA NEW - Allmetal
351212 | frontale audio/video 1 pulsante SFERA NEW - Allwhite
351213 | frontale audio/video 1 pulsante SFERA NEW - Allstreet
351221 | frontale audio/video 2 pulsanti su doppia fila SFERA NEW - Allmetal
351222 | frontale audio/video 2 pulsanti su doppia fila SFERA NEW - Allwhite
351223 | frontale audio/video 2 pulsanti su doppia fila SFERA NEW - Allstreet
351301 | frontale audio/video grandangolare SFERA NEW - Allmetal
351302 | frontale audio/video grandangolare SFERA NEW - Allwhite
351303 | frontale audio/video grandangolare SFERA NEW - Allstreet
351311 | frontale audio/video grandangolare 1 pulsante SFERA NEW - Allmetal
351312 | frontale audio/video grandangolare 1 pulsante SFERA NEW - Allwhite
351313 | frontale audio/video grandangolare 1 pulsante SFERA NEW - Allstreet
351321 | frontale audio/video grandangolare 2 pulsanti su doppia fila SFERA NEW- Allmetal
351322 | frontale audio/video grandangolare 2 pulsanti su doppia fila SFERA NEW - Allwhite
351323 | frontale audio/video grandangolare 2 pulsanti su doppia fila SFERA NEW - Allstreet
352401 | telecamera N/D e grandangolare SFERA NEW - Allmetal
352402 | telecamera N/D e grandangolare SFERA NEW - Allwhite
352403 | telecamera N/D e grandangolare SFERA NEW - Allstreet
352201 | targa SFERA NEW - Allmetal
352202 | targa SFERA NEW - Allwhite
352203 | targa SFERA NEW- Allstreet
352501 | display SFERA NEW - Allmetal
352502 | display SFERA NEW - Allwhite
352503 | display SFERA NEW - Allstreet
352701 | teleloop e sintesi vocale dei comandi SFERA NEW - Allmetal
352702 | teleloop e sintesi vocale dei comandi SFERA NEW - Allwhite
352703 | teleloop e sintesi vocale dei comandi SFERA NEW - Allmetal
353201 | lettore badge SFERA NEW - Allmetal
353202 | lettore badge SFERA NEW - Allwhite
353203 | lettore badge SFERA NEW - Allmetal
353001 | tastiera SFERA NEW - Allmetal
353002 | tastiera SFERA NEW - Allwhite
353003 | tastiera SFERA NEW - Allmetal
352301 | modulo copriforo SFERA NEW - Allmetal
352302 | modulo copriforo SFERA NEW - Allwhite
352303 | modulo copriforo SFERA NEW - Allmetal
350110 | scatola da incasso - 1 modulo - SFERA ROBUR
350120 | scatola da incasso - 2 moduli - SFERA ROBUR
350130 | scatola da incasso - 3 moduli - SFERA ROBUR
350315 | telaio supporto - 1 modulo - SFERA ROBUR
350325 | telaio supporto - 2 moduli - SFERA ROBUR
350335 | telaio supporto - 3 moduli - SFERA ROBUR
350415 | cornice di finitura - 1 modulo - SFERA ROBUR
350425 | cornice di finitura - 2 moduli - SFERA ROBUR
350435 | cornice di finitura - 3 moduli - SFERA ROBUR
351005 | frontale fonico base - SFERA ROBUR
351015 | fonico base 1 pulsante - SFERA ROBUR
351025 | fonico base 2 pulsanti - SFERA ROBUR
351045 | fonico base 2 pulsanti su doppia fila - SFERA ROBUR
351085 | fonico base 4 pulsanti su doppia fila - SFERA ROBUR
351105 | frontale fonico - SFERA ROBUR
351115 | frontale fonico 1 pulsante - SFERA ROBUR
351125 | frontale fonico 2 pulsanti - SFERA ROBUR
351145 | fonico 2 pulsanti su doppia fila - SFERA ROBUR
351185 | fonico 4 pulsanti su doppia fila - SFERA ROBUR
352035 | frontale 3 pulsanti su colonna singola - SFERA ROBUR
352045 | frontale 4 pulsanti su colonna singola - SFERA ROBUR
352165 | frontale 4 pulsanti su doppia fila - SFERA ROBUR
352185 | frontale 8 pulsanti su doppia fila - SFERA ROBUR
351205 | frontale audio/video - SFERA ROBUR
351215 | frontale audio/video 1 pulsante - SFERA ROBUR
351225 | frontale audio/ video 2 pulsanti su doppia fila - SFERA ROBUR
351305 | frontale audio/video grandangolare - SFERA ROBUR
351315 | frontale audio/video grandangolare 1 pulsante - SFERA ROBUR
351325 | frontale audio/video grandangolare 2 pulsanti su doppia fila - SFERA ROBUR
352405 | telecamera N/D e grandangolare - SFERA ROBUR
352205 | frontale targa - SFERA ROBUR
352505 | frontale display - SFERA ROBUR
352705 | frontale teleloop e sintesi vocale dei comandi - SFERA ROBUR
353205 | frontale lettore badge - SFERA ROBUR
353005 | frontale tastiera - SFERA ROBUR
352305 | modulo copriforo - SFERA ROBUR
351000 | modulo fonico BASE per la realizzazione di impianti audio 2 FILI. Dotato di regolazioni volume altoparlante e microfono. Gestisce fino ad un massimo di 100 chiamate a pulsanti, utilizzando moduli pulsanti doppia fila aggiuntivi. Consente l’apertura di una elettroserratura collegata direttamente ai morsetti S+ ed S- (18 V 4 A impulsivi - 250 mA mantenimento su 30 Ohm max) ed il collegamento di un pulsante apriporta locale sui morsetti PL. Da completare con frontale di finitura. Il dispositivo deve essere configurato fisicamente.
351100 | modulo fonico per la realizzazione di impianti audio video 2 FILI. Dotato di regolazioni volume altoparlante e microfono. Gestione fino ad un massimo di 100 chiamate a pulsanti utilizzando moduli pulsanti su doppia fila aggiuntivi. Consente l’apertura di una elettroserratura collegata direttamente ai morsetti S+ ed S- (18 V 4 A impulsivi - 250 mA mantenimento su 30 Ohm max) ed il collegamento di un pulsante apriporta locale sui morsetti PL. Predisposto per alimentazione supplementare. Dotato di LED frontali per la segnalazione dello stato di funzionamento: apriporta, comunicazione attiva, chiamata inoltrata e sistema occupato. Sensore ottico integrato per l’accensione della retroilluminazione notturna. Da completare con frontale di finitura. Il dispositivo può essere configurato fisicamente oppure tramite PC e software specifico - scaricabile gratuitamente dal sito www.homesystems-legrandgroup.com
351200 | modulo audio video per la realizzazione di impianti video a colori 2 FILI. Dotato di telecamera a colori con sensore da 1/3“ e LED bianchi per illuminazione del campo di ripresa. Resistenza di preriscaldo antiappannamento. Regolazioni volume altoparlante e microfono. Gestisce fino ad un massimo di 98 chiamate a pulsanti utilizzando moduli pulsanti su doppia fila aggiuntivi. Regolazione telecamera sugli assi orizzontale e verticale di +/- 10°. Consente l’apertura di una elettroserratura collegata direttamente ai morsetti S+ ed S- (18 V 4 A impulsivi - 250 mA mantenimento su 30 Ohm max) ed il collegamento di un pulsante apriporta locale sui morsetti PL. Predisposto per alimentazione supplementare. Dotato di LED frontali per la segnalazione dello stato di funzionamento: apriporta, comunicazione attiva,chiamata inoltrata e sistema occupato. Sensore ottico integrato per l’accensione della retroilluminazione notturna. Da completare con frontale di finitura. Il dispositivo deve essere configurato fisicamente oppure tramite PC e software specifico - scaricabile gratuitamente dal sito www.homesystems-legrandgroup.com
351300 | modulo audio video grandangolare per la realizzazione di impianti video a colori 2 FILI. Dotato di telecamera a colori con sensore da 1/3“ e LED bianchi per illuminazione del campo di ripresa. Resistenza di preriscaldo antiappannamento. Regolazioni volume altoparlante e microfono. Gestisce fino ad un massimo di 98 chiamate a pulsanti utilizzando moduli pulsanti su doppia fila aggiuntivi. Consente l’apertura di una elettroserratura collegata direttamente ai morsetti S+ ed S- (18 V 4 A impulsivi - 250 mA mantenimento su 30 Ohm max) ed il collegamento di un pulsante apriporta locale sui morsetti PL. Predisposto per alimentazione supplementare. Dotato di LED frontali per la segnalazione dello stato di funzionamento: apriporta, comunicazione attiva,chiamata inoltrata e sistema occupato. Sensore ottico integrato per l’accensione della retroilluminazione notturna. Da completare con frontale di finitura. Il dispositivo deve essere configurato fisicamente oppure tramite PC e software specifico - scaricabile gratuitamente dal sito www.homesystems-legrandgroup.com.
352000 | modulo 4 pulsanti aggiuntivi disposti su colonna singola. Da utilizzare in abbinamento ai moduli fonici 351000 - 351100 ed ai moduli audio video 351200 - 351300. Collegamento tramite apposito multicavo fornito a corredo. Retroilluminazione cartellini portanome comandata dal modulo fonico o dal modulo audio video abbinato. Da completare con frontale di finitura.
352100 | modulo 8 pulsanti aggiuntivi disposti su colonna doppia. Da utilizzare in abbinamento ai moduli fonici 351000 - 351100 ed ai moduli audio video 351200 - 351300. Collegamento tramite apposito multicavo fornito a corredo. Retroilluminazione cartellini portanome comandata dal modulo fonico o dal modulo audio video abbinato. Da completare con frontale di finitura.
352200 | modulo targa utilizzabile generalmente per l’inserimento del numero civico di residenza oppure per ulteriori segnalazioni (es. legenda per chiamate con pulsantiere digitali, orari apertura e/o chiusura ecc.). Collegamento tramite apposito multicavo fornito a corredo. Retroilluminazione notturna comandata dal modulo fonico o dal modulo audio video abbinato. Da completare con frontale di finitura.
352400 | modulo telecamera Night & Day e grandangolare per la realizzazione di impianti video a colori. Dotato di sensore da 1/3” con funzione N&D a rimozione automatica del filtro IR. LED IR per l’illuminazione del campo di ripresa. Resistenza di preriscaldo antiappannamento. Regolazione automatica della luminosità. Collegamento al modulo fonico tramite multicavo fornito a corredo. Da completare con frontale di finitura.
352500 | modulo con display grafico da abbinare al modulo fonico 351100 oppure ai moduli audio video 351200 - 351300 (collegamento tramite multicavo fornito a corredo). Può funzionare in due modalità: chiamata da rubrica o chiamata digitale. La chiamata da rubrica consente l’invio della chiamata scorrendo sul display i nominativi associati ai residenti. è possibile memorizzare 4000 nominativi residenti. In abbinamento al modulo tastiera 353000 è possibile effettuare anche la chiamata diretta all’appartamento, semplicemente componendo il numero corrispondente al residente. La chiamata digitale, viene effettuata sempre in abbinamento con il modulo tastiera 353000 tramite digitazione di codice numerico. Si consiglia di affiancare alla pulsantiera uno o più moduli targa 352200 per visualizzare la corrispondenza tra codici numerici e nominativi utenti. è possibile programmare i nominativi nella rubrica in due differenti modalità: inserimento manuale tramite i pulsanti del modulo display oppure inserimento tramite PC con software specifico - scaricabile gratuitamente dal sito www.homesystems-legrandgroup.com effettuando il download del file al modulo display (CONSIGLIATO). La mancanza di alimentazione dell’impianto NON causa la perdita dei dati memorizzati. Da completare con frontale di finitura.
352700 | modulo teleloop e sintesi vocale dei comandi da abbinare al modulo fonico 351100 oppure ai moduli audio video 351200 - 351300. Consente l’utilizzo da parte dei portatori di protesi acustiche (dotate di selettore T) o di non vedenti grazie alla sintesi di messaggi vocali sullo stato della connessione (chiamata in corso, fine chiamata, nessuna risposta, occupato, porta aperta). Collegamento al modulo fonico tramite apposito multicavo fornito a corredo. Da completare con frontale di finitura. Il dispositivo può essere configurato fisicamente oppure tramite PC e software specifico - scaricabile gratuitamente dal sito www.homesystems-legrandgroup.com
353000 | modulo tastiera per apertura serratura o per chiamata digitale all’appartamento (abbinato a modulo display). è dotato di relè con contatti (C - NO - NC) e di morsetti (CP - P1 - P2) per il collegamento di un pulsante apriporta locale. Il codice numerico per l’apertura della serratura è programmabile dalla tastiera stessa oppure tramite PC effettuando il download del file di programmazione al modulo. Dispone di pulsante per il reset della programmazione e di LEDs per l’indicazione visiva dello stato di accesso. Retroilluminazione notturna a LEDs. Da completare con frontale di finitura. Collegamento agli altri moduli tramite apposito multicavo fornito a corredo. Il dispositivo può essere utilizzato anche stand - alone con alimentazione e funzionamento autonomi per la sola apertura serratura. Configurazione tramite configuratori fisici oppure tramite PC e software specifico - scaricabile gratuitamente dal sito www.homesystems-legrandgroup.com
353200 | modulo lettore di badge RFID per apertura serratura tramite avvicinamento di chiave elettronica. Gestisce fino a 20000 chiavi elettroniche. è dotato di relè con contatti (C - NO - NC) e di morsetti (CP - P1 - P2) per il collegamento di un pulsante apriporta locale. La chiave elettronica per l’apertura della serratura è programmabile tramite modulo stesso, oppure tramite PC effettuando il download del file di programmazione al modulo. Dispone di pulsante per il reset della programmazione e di LEDs per l’indicazione visiva dello stato di accesso. Retroilluminazione notturna a LEDs. Da completare con frontale di finitura. Collegamento agli altri moduli tramite apposito multicavo fornito a corredo. Il dispositivo può essere utilizzato anche stand alone con alimentazione e funzionamento autonomi. Configurazione tramite configuratori fisici oppure tramite PC e software specifico - scaricabile gratuitamente dal sito www.homesystems-legrandgroup.com
346993 | Il modulo espansore tasti consente di collegare tasti di chiamata ai moduli fonici SFERA (articoli 351000; 351100; 351200; 351300). Ogni modulo può gestire fino a 8 tasti di chiamata. é possibile collegare più moduli espansore tasti (max 96 tasti di chiamata per posto esterno).
348200 | badge apri porta colore nero
348201 | badge apri porta colore rosso
348202 | badge apri porta colore verde
348203 | badge apri porta colore blu
348204 | badge apri porta colore arancio
348205 | badge apri porta colore grigio
348206 | badge apri porta colore giallo
348402 | programmatore da tavolo per badge
343091 | pulsantiera video 2 fili da parete con frontale in Zama, telecamera a colori grandangolare e lettore di prossimità. Dotata di LED bianchi per l’illuminazione del campo di ripresa in condizioni di scarsa luminosità. Configurabile per installazioni monofamiliari e bifamiliari. Consente l’apertura di una elettroserratura direttamente collegata ai morsetti S+ e S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA mantenimento 30 ohm max). Può gestire fino ad un massimo di 20 badge (125 KHz) per apertura elettroserratura (badge master di sistema incluso). Cartellino portanome retroilluminato a LED bianco. Grado di protezione IP54 – grado di robustezza IK10. Fornito a corredo 1 set di badge apriporta composto da: 6 badge colorati e 2 clear disc.
343081 | pulsantiera video 2 fili da parete con frontale in Zama e telecamera a colori grandangolare. Dotata di LED bianchi per l’illuminazione del campo di ripresa in condizioni di scarsa luminosità. Configurabile per installazioni monofamiliari e bifamiliari. Consente l’apertura di una elettroserratura direttamente collegata ai morsetti S+ e S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA mantenimento 30 ohm max). Cartellino portanome retroilluminato a LED bianco. Grado di protezione IP54 – grado di robustezza IK10.
343071 | pulsantiera 2 fili da parete con frontale in Zama. Configurabile per installazioni monofamiliari e bifamiliari. Consente l’apertura di una elettroserratura direttamente collegata ai morsetti S+ e S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA mantenimento 30 ohm max). Cartellino portanome retroilluminato a LED bianco. Grado di protezione IP54 – grado di robustezza IK10.
348260 | set composto da 6 badge apri-porta colorati programmabili.
348261 | set composto da 2 clear disc apri-porta programmabili.
343051 | tetto antipioggia accessorio per pulsantiere Linea 3000 (343071 – 343081 – 343091). Installabile solo nel montaggio da parete. Da acquistare separatamente.
343061 | telaio da incasso accessorio per posti esterni Linea 3000 (343071 – 343081 – 343091). Da acquistare separatamente.
350020 | scatola in plastica per installazione ad incasso dei posti esterni Linea 3000 (343071 - 343081 - 343091) con lo specifico telaio accessorio 343061. Da acquistare separatamente.
343031 | pulsantiera video 2 FILI con un tasto di chiamata e telecamera a colori. Dotata di LED bianchi per l’illuminazione del campo di ripresa in condizioni di bassa luminosità. Frontale in alluminio. Illuminazione del cartellino portanome con LED verdi
343032 | pulsantiera video 2 FILI con un tasto di chiamata e telecamera a colori. Dotata di LED bianchi per l’illuminazione del campo di ripresa in condizioni di bassa luminosità. Frontale in alluminio. Illuminazione del cartellino portanome con LED verdi - due tasti di chiamata
342911 | pulsantiera audio 2 FILI da parete con un tasto di chiamata. Frontale in alluminio. Illuminazione cartellino portanome con LED verdi
342921 | pulsantiera audio 2 FILI da parete con un tasto di chiamata. Frontale in alluminio. Illuminazione cartellino portanome con LED verdi - due tasti di chiamata
342931 | pulsantiera audio 2 FILI da parete con un tasto di chiamata. Frontale in alluminio. Illuminazione cartellino portanome con LED verdi - tre tasti di chiamata
342941 | pulsantiera audio 2 FILI da parete con un tasto di chiamata. Frontale in alluminio. Illuminazione cartellino portanome con LED verdi - quattro tasti di chiamata
308001 | pulsantiera 2 FILI video antivandalica monoblocco da 2 a 4 chiamate in finitura alluminio. Il codice articolo è comprensivo di: scatola da incasso,telaio,modulo elettronico audio video a colori,modulo/i pulsanti già cablati. Predisposizione per il montaggio di lettore transponder o interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Indicazioni visive e sonore circa lo stato della comunicazione per: chiamata in corso, sistema occupato, stato serratura
308002 | pulsantiera 2 FILI video antivandalica monoblocco da 2 a 4 chiamate in finitura alluminio. Il codice articolo è comprensivo di: scatola da incasso,telaio,modulo elettronico audio video a colori,modulo/i pulsanti già cablati. Predisposizione per il montaggio di lettore transponder o interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Indicazioni visive e sonore circa lo stato della comunicazione per: chiamata in corso, sistema occupato, stato serratura - numero di chiamate fino a 8
308003 | pulsantiera 2 FILI video antivandalica monoblocco da 2 a 4 chiamate in finitura alluminio. Il codice articolo è comprensivo di: scatola da incasso,telaio,modulo elettronico audio video a colori,modulo/i pulsanti già cablati. Predisposizione per il montaggio di lettore transponder o interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Indicazioni visive e sonore circa lo stato della comunicazione per: chiamata in corso, sistema occupato, stato serratura - con numero di chiamate fino a 12
308004 | pulsantiera 2 FILI video antivandalica monoblocco da 2 a 4 chiamate in finitura alluminio. Il codice articolo è comprensivo di: scatola da incasso,telaio,modulo elettronico audio video a colori,modulo/i pulsanti già cablati. Predisposizione per il montaggio di lettore transponder o interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Indicazioni visive e sonore circa lo stato della comunicazione per: chiamata in corso, sistema occupato, stato serratura - con numero di chiamate fino a 20
308005 | pulsantiera 2 FILI video antivandalica monoblocco da 2 a 4 chiamate in finitura alluminio. Il codice articolo è comprensivo di: scatola da incasso,telaio,modulo elettronico audio video a colori,modulo/i pulsanti già cablati. Predisposizione per il montaggio di lettore transponder o interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Indicazioni visive e sonore circa lo stato della comunicazione per: chiamata in corso, sistema occupato, stato serratura - con numero di chiamate fino a 32
308021 | scatola per installazione da parete delle pulsantiere 308001-308011
308022 | scatola per installazione da parete delle pulsantiere 308002-308012
308023 | scatola per installazione da parete delle pulsantiere 308003-308013
308024 | scatola per installazione da parete delle pulsantiere
308011 | pulsantiera 2 FILI video antivandalica monoblocco da 2 a 4 chiamate in finitura acciaio INOX. Il codice articolo è comprensivo di: scatola da incasso, telaio, modulo elettronico audio video a colori,modulo/i pulsanti già cablati. Predisposizione per il montaggio di lettore transponder o interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Indicazioni visive e sonore circa lo stato della comunicazione per: chiamata in corso,sistema occupato, stato serratura
308012 | pulsantiera 2 FILI video antivandalica monoblocco da 2 a 4 chiamate in finitura acciaio INOX. Il codice articolo è comprensivo di: scatola da incasso, telaio, modulo elettronico audio video a colori,modulo/i pulsanti già cablati. Predisposizione per il montaggio di lettore transponder o interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Indicazioni visive e sonore circa lo stato della comunicazione per: chiamata in corso,sistema occupato, stato serratura - numero di chiamate fino a 8
308013 | pulsantiera 2 FILI video antivandalica monoblocco da 2 a 4 chiamate in finitura acciaio INOX. Il codice articolo è comprensivo di: scatola da incasso, telaio, modulo elettronico audio video a colori,modulo/i pulsanti già cablati. Predisposizione per il montaggio di lettore transponder o interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Indicazioni visive e sonore circa lo stato della comunicazione per: chiamata in corso,sistema occupato, stato serratura - numero di chiamate fino a 12
308014 | pulsantiera 2 FILI video antivandalica monoblocco da 2 a 4 chiamate in finitura acciaio INOX. Il codice articolo è comprensivo di: scatola da incasso, telaio, modulo elettronico audio video a colori,modulo/i pulsanti già cablati. Predisposizione per il montaggio di lettore transponder o interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Indicazioni visive e sonore circa lo stato della comunicazione per: chiamata in corso,sistema occupato, stato serratura - numero di chiamate fino a 20
308015 | pulsantiera 2 FILI video antivandalica monoblocco da 2 a 4 chiamate in finitura acciaio INOX. Il codice articolo è comprensivo di: scatola da incasso, telaio, modulo elettronico audio video a colori,modulo/i pulsanti già cablati. Predisposizione per il montaggio di lettore transponder o interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Indicazioni visive e sonore circa lo stato della comunicazione per: chiamata in corso,sistema occupato, stato serratura - numero di chiamate fino a 32
344642 | videocitofono connesso 2 fili / Wi-Fi vivavoce con teleloop, display LCD Touch screen da 7” e segreteria videocitofonica – finitura chiara. E’ dotato di tasti capacitivi per il comando delle principali funzioni videocitofoniche: apertura serratura, connessione vivavoce, attivazione del posto esterno / ciclamento telecamere e tasto preferiti (configurabile per attivare le azioni rapide che l’utente utilizza più frequentemente – es. comando luci scale, intercom, attivazioni aggiuntive). Guida tattile per accesso facilitato ai tasti capacitivi di comando serratura e connessione vivavoce. LED di segnalazione per : esclusione chiamata e presenza messaggi da centralino di portineria e note. Accesso a regolazioni e funzioni tramite display touch. Funzione NOTE – per la scrittura tramite tastiera o registrazione vocale di messaggi e/o appunti per gli altri residenti dell’appartamento (es. chiamare idraulico, fare la spesa ecc.). Possibilità di comunicazione vocale con centralino di portineria – se presente nell’impianto – su specifica chiamata. Il dispositivo deve essere configurato tramite inserimento fisico dei configuratori oppure da menù usufruendo di una maggiore possibilità di personalizzazione di funzioni e testi associati. Inoltre, grazie alla connessione Wi-Fi è possibile associare il videocitofono all’App Door Entry Classe 300X (disponibile per Android e iOS). Dall’App è possibile gestire le principali funzioni del videocitofono (ricezione chiamata, apertura serratura, gestione segreteria videocitofonica, attivazione del posto esterno / ciclamento telecamere e attivazioni aggiuntive). Aperto all’integrazione con dispositivi connessi di terze parti (es. Telecamere Intelligenti da esterno e da interno NETATMO). L’App è dotata anche di Assistente Virtuale per la risoluzione rapida delle richieste di assistenza.
344643 | videocitofono connesso 2 fili / Wi-Fi vivavoce con teleloop, display LCD Touch screen da 7” e segreteria videocitofonica – finitura chiara. E’ dotato di tasti capacitivi per il comando delle principali funzioni videocitofoniche: apertura serratura, connessione vivavoce, attivazione del posto esterno / ciclamento telecamere e tasto preferiti (configurabile per attivare le azioni rapide che l’utente utilizza più frequentemente – es. comando luci scale, intercom, attivazioni aggiuntive). Guida tattile per accesso facilitato ai tasti capacitivi di comando serratura e connessione vivavoce. LED di segnalazione per : esclusione chiamata e presenza messaggi da centralino di portineria e note. Accesso a regolazioni e funzioni tramite display touch. Funzione NOTE – per la scrittura tramite tastiera o registrazione vocale di messaggi e/o appunti per gli altri residenti dell’appartamento (es. chiamare idraulico, fare la spesa ecc.). Possibilità di comunicazione vocale con centralino di portineria – se presente nell’impianto – su specifica chiamata. Il dispositivo deve essere configurato tramite inserimento fisico dei configuratori oppure da menù usufruendo di una maggiore possibilità di personalizzazione di funzioni e testi associati. Inoltre, grazie alla connessione Wi-Fi è possibile associare il videocitofono all’App Door Entry Classe 300X (disponibile per Android e iOS). Dall’App è possibile gestire le principali funzioni del videocitofono (ricezione chiamata, apertura serratura, gestione segreteria videocitofonica, attivazione del posto esterno / ciclamento telecamere e attivazioni aggiuntive). Aperto all’integrazione con dispositivi connessi di terze parti (es. Telecamere Intelligenti da esterno e da interno NETATMO). L’App è dotata anche di Assistente Virtuale per la risoluzione rapida delle richieste di assistenza. Finitura scura
346020 | alimentatore supplementare 2 DIN da utilizzare per alimentare localmente i videocitofoni Classe 300X in impianti plurifamiliari.
344612 | videocitofono 2 fili / vivavoce con teleloop e display LCD Touch screen da 7” – finitura chiara. è dotato di tasti capacitivi per il comando delle principali funzioni videocitofoniche: apertura serratura, connessione vivavoce, attivazione del posto esterno / ciclamento telecamere e tasto preferiti (configurabile per attivare le azioni rapide che l’utente utilizza più frequentemente – es. comando luci scale, intercom, attivazioni aggiuntive). Guida tattile per accesso facilitato ai tasti capacitivi di comando serratura e connessione vivavoce. LED di segnalazione per: esclusione chiamata e presenza messaggi da centralino di portineria e note. Accesso a regolazioni e funzioni tramite display touch. Funzione NOTE – per la scrittura tramite tastiera o registrazione vocale di messaggi e/o appunti per gli altri residenti dell’appartamento (es. chiamare idraulico,fare la spesa ecc.). Possibilità di comunicazione vocale con centralino di portineria – se presente nell’impianto – su specifica chiamata. Il dispositivo deve essere configurato tramite inserimento fisico dei configuratori oppure da menù usufruendo di una maggiore possibilità di personalizzazione di funzioni e testi associati.
344613 | videocitofono 2 fili / vivavoce con teleloop e display LCD Touch screen da 7” – finitura chiara. è dotato di tasti capacitivi per il comando delle principali funzioni videocitofoniche: apertura serratura, connessione vivavoce, attivazione del posto esterno / ciclamento telecamere e tasto preferiti (configurabile per attivare le azioni rapide che l’utente utilizza più frequentemente – es. comando luci scale, intercom, attivazioni aggiuntive). Guida tattile per accesso facilitato ai tasti capacitivi di comando serratura e connessione vivavoce. LED di segnalazione per: esclusione chiamata e presenza messaggi da centralino di portineria e note. Accesso a regolazioni e funzioni tramite display touch. Funzione NOTE – per la scrittura tramite tastiera o registrazione vocale di messaggi e/o appunti per gli altri residenti dell’appartamento (es. chiamare idraulico,fare la spesa ecc.). Possibilità di comunicazione vocale con centralino di portineria – se presente nell’impianto – su specifica chiamata. Il dispositivo deve essere configurato tramite inserimento fisico dei configuratori oppure da menù usufruendo di una maggiore possibilità di personalizzazione di funzioni e testi associati. Finitura scura.
344632 | supporto da tavolo accessorio per videocitofoni Classe 300.
336803 | cavo 8 vie con connettore per collegamento su supporto da tavolo.
336982 | Presa 8 poli serie Livinglight bianca per il collegamento del cavo 336803 nell’installazione su supporto da tavolo. La presa è disponibile anche nelle seguenti finiture: - LIVINGLIGHT (336983 - 336984); - AXOLUTE (349414 - 349415 - 349418); - MATIX (336985).
344682 | videocitofono connesso 2 FILI / Wi-Fi vivavoce con teleloop e display LCD a colori da 5”. Dispone di 2 tasti fisici per il comando delle principali funzioni videocitofoniche – risposta e chiusura della chiamata – è dotato di 3 tasti a sfioramento per il comando delle principali funzioni – apertura della serratura, comando luci scale e attivazione del posto esterno/ciclamento – più ulteriori 4 tasti a sfioramento configurabili che assumono differenti funzionalita – esempio intercom, attivazione serratura aggiuntiva, attivazioni generiche. Il dispositivo e dotato di una levetta laterale per la regolazione di: colore, luminosita e contrasto display, volume fonica, volume tono di chiamata e configurazione Wi-Fi. Sono presenti LED di segnalazione per esclusione chiamata e Wi-Fi. Inoltre grazie alla connessione Wi-Fi è possibile associare il videocitofono all’App Door Entry Classe 100X (disponibile per Android e iOS). Dall’App sarà possibile gestire le principali funzioni del videocitofono (ricezione chiamata, apertura serrature, attivazione del posto esterno/ciclamento, aggiornamento Firmware e attivazioni aggiuntive). L’installazione può essere fatta fuori muro con apposita staffa (fornita a corredo) o tramite supporti da tavolo accessori (2 x 344692) – da acquistare separatamente. Aperto all’integrazione con dispositivi connessi di terze parti (*) (es. Telecamere Intelligenti da esterno e da interno NETATMO). Il dispositivo, dotato anche di funzione studio professionale, deve essere configurato.
344672 | videocitofono 2 FILI vivavoce, con teleloop e display LCD a colori da 5”. Dispone di 2 tasti fisici per il comando delle principali funzioni videocitofoniche – risposta e chiusura della chiamata – è dotato di 3 tasti a sfioramento per il comando delle principali funzioni – apertura della serratura, comando luci scale e attivazione del posto esterno/ciclamento – più ulteriori 4 tasti a sfioramento configurabili che assumono differenti funzionalità – es. intercom, attivazione serratura aggiuntiva, attivazioni generiche. Il videocitofono è dotato di una levetta laterale per la regolazione di: colore, luminosità e contrasto display, volume fonica e volume tono di chiamata. È presente un LED di segnalazione per l’esclusione chiamata. L’installazione può essere fatta fuori muro con apposita staffa (fornita a corredo) o tramite supporti da tavolo accessori (2 x 344692) – da acquistare separatamente. Il dispositivo, dotato anche di funzione studio professionale, deve essere configurato.
344652 | videocitofono 2 FILI vivavoce, con display a colori LCD da 5” a colori. Il dispositivo dispone di 2 tasti fisici per il comando delle principali funzioni videocitofoniche – risposta e chiusura della chiamata – e di 3 tasti a sfioramento che consentono l’apertura della serratura, l’attivazione del posto esterno/ ciclamento e la personalizzazione di un’azione rapida che l’utente utilizza più frequentemente – es. comando luci scale, intercom, attivazione serratura aggiuntiva e attivazioni generiche. Il dispositivo è dotato di una levetta laterale per la regolazione di: colore, luminosità e contrasto display, volume fonica e volume tono di chiamata. È presente un LED di segnalazione per l’esclusione chiamata. L’installazione può essere fatta fuori muro con apposita staffa (fornita a corredo) o tramite supporti da tavolo accessori (2 x 344692) – da acquistare separatamente. Il dispositivo deve essere configurato.
344282 | citofono 2 FILI vivavoce per installazione da parete o da tavolo. Dispone di 2 tasti fisici per il comando delle principali funzioni – risposta e chiusura della chiamata – e di 3 tasti a sfioramento per il comando delle principali funzioni – apertura della serratura, comando luci scale e attivazione del posto esterno/ ciclamento più 4 ulteriori tasti a sfioramento configurabili che assumono differenti funzionalità – es. intercom, attivazione serratura aggiuntiva, attivazioni generiche. Il dispositivo è dotato di una levetta laterale per la regolazione volume fonica e tono di chiamata LED di segnalazione per l’esclusione chiamata. L’installazione può essere fatta fuori muro con apposita staffa (fornita a corredo) o tramite supporto da tavolo accessorio (1 x 344692) – da acquistare separatamente. Il dispositivo, dotato anche di funzione studio professionale, deve essere configurato.
344292 | citofono 2 FILI con cornetta per installazione da parete o da tavolo. È dotato di 3 tasti a sfioramento per il comando delle principali funzioni – apertura della serratura, comando luci scale e attivazione del posto esterno/ciclamento – più 4 ulteriori tasti a sfioramento configurabili che assumono differenti funzionalità – es. intercom, attivazione serratura aggiuntiva, attivazioni generiche. Regolazione volume suoneria (con esclusione chiamata) tramite apposito selettore. L’installazione può essere fatta fuori muro con apposita staffa (fornita a corredo) o tramite supporto da tavolo accessorio (1 x 344692) – da acquistare separatamente. Il dispositivo, dotato anche di funzione studio professionale, deve essere configurato.
344692 | supporto da tavolo accessorio per citofoni e videocitofoni CLASSE 100.
336803 | cavo 8 vie con connettore per collegamento su supporto da tavolo.
336982 | presa 8 poli serie Livinglight bianca per il collegamento del cavo 336803 nell’installazione su supporto da tavolo. La presa è disponibile anche nelle seguenti finiture: - LIVINGLIGHT (336983 - 336984); - AXOLUTE (349414 - 349415 - 349418); - MATIX (336985).
346020 | alimentatore supplementare 2 DIN da utilizzare per alimentare localmente i videocitofoni connessi CLASSE 100x16E (344682) in impianti plurifamiliari con numero di appartamenti superiore a 22.
346310 | centralino di portineria per impianti audio e video 2 FILI. Consente l’accesso a vari servizi (funzioni videocitofoniche,gestione serrature /luci scale e monitoraggio allarmi di appartamento) direttamente da tastiera o attraverso l’intuitivo menù ad icone. Il centralino viene fornito con supporto da tavolo integrato ed è inoltre caratterizzato da un display LCD a colori da 7”,cornetta e vivavoce ,tasti dedicati per le funzioni principali e tasti configurabili. La programmazione può essere eseguita direttamente dal dispositivo o tramite PC con software TiSwitchBoardDevice (fornito a corredo). Il dispositivo è in grado di gestire la fonica, dei PE di montante (cioè cablati a valle dell’interfaccia 346851); non è invece in grado di gestire i PE di appartamento (cioè cablati a valle dell’interfaccia 346850). È consigliato l’utilizzo dell’alimentazione supplementare. È possibile collegare fino ad un massimo di 16 centralini di portineria (configurati da 0 a 15).
336982 | presa 8 vie in finitura LIVINGLIGHT bianca da utilizzare per l’installazione da tavolo del centralino di portineria 346310
336803 | cavo (8 vie - sfrangiato) da utilizzare per l’installazione da tavolo del centralino di portineria 346310
346300 | centralino di portineria software per la gestione delle chiamate citofoniche e videocitofoniche in impianti misti 2 FILI/IP con interfaccia 346891. Il software (per sistema operativo Windows) può essere installato su qualsiasi PC fisso o mobile e permette di ricevere, gestire e trasferire chiamate da posto esterno e da posto interno. Implementa il videocontrollo domestico con visione ciclica delle telecamere, le funzioni giorno e notte e la possibilità di visualizzare gli allarmi presenti nei vari appartamenti. - Sistemi operativi supportati: Microsoft Windows XP Service Pack 2, Windows Vista e Windows 7. - Software necessario: NET Framework 3.5 o superiore.
344232 | citofono 2 FILI NON accessoriabile installabile da parete. È dotato di pulsante apertura serratura e di pulsante configurabile per funzioni ausiliarie (accensione luci scale, attivazione posto esterno, chiamata al centralino di portineria). Dispone di morsetti per il collegamento di un pulsante esterno per chiamata al piano. Se installato in impianti video o misti audio/video come ultimo apparecchio di montante o di tratta d’appartamento, deve essere corredato di terminazione di linea 3499 collegata in ENTRA - ESCI sul citofono stesso. Il volume della suoneria è regolabile su tre livelli tramite apposito selettore.
346050 | alimentatore per impianti audio e video 2 FILI in custodia modulare 6 DIN. Alimentazione 110 - 240 Va.c. @ 50 – 60 Hz. Fornisce in uscita due alimentazioni in bassissima tensione di sicurezza (una sui 3 morsetti BUS TK, BUS PI ed SCS, una sul morsetto 1 - 2); da usare alternativamente e NON contemporaneamente. L’adattatore video è integrato nel dispositivo (l’articolo 346830 non deve quindi essere usato), è pertanto possibile evitare l’utilizzo del Nodo A/V (F441) o della Matrice Multicanale (F441M) se dai morsetti BUS PI e BUS TK non si superano complessivamente tre derivazioni (MAX 2 montanti PI + 1 TK oppure 1 montante PI + MAX 2 TK). Può essere utilizzato anche come alimentatore supplementare (uscita 1 - 2) per l’alimentazione locale dei posti interni o posti esterni predisposti (in questo caso non è possibile utilizzare nessun’altra uscita). L’apparecchio è protetto elettronicamente contro il sovraccarico ed il cortocircuito. È un dispositivo di sicurezza a doppio isolamento SELV. L’installazione deve essere effettuata conformemente alle regole normative vigenti. Il dispositivo NON deve essere configurato. ATTENZIONE: le uscite (BUS PI), (BUS TK) ed (SCS) possono essere utilizzate contemporaneamente rispettando l’assorbimento massimo totale di 1,2 A. Dopo il sovraccarico o un corto circuito togliere l’alimentazione per 5 minuti.
346040 | alimentatore per impianti audio 2 FILI in custodia modulare 6 DIN. Alimentazione 110 – 240 Va.c. @ 50 – 60 Hz. Fornisce in uscita una bassa tensione nominale di 26 Vd.c. ed una corrente nominale massima di 600 mA ed è protetto sul lato PRI (con fusibile) contro sovraccarico e cortocircuito. é un dispositivo di sicurezza a doppio isolamento SELV.
346030 | minialimentatore con adattatore video integrato per la realizzazione di piccoli impianti video 2 FILI (intercom). Custodia modulare 2 DIN. Alimentazione 230 Va.c. @ 50-60 Hz. Fornisce in uscita una bassa tensione continua a 27 Vd.c. con una corrente max di 600 mA ed è protetto sul lato PRI (con fusibile) contro il cortocircuito ed il sovraccarico. é un dispositivo di sicurezza a doppio isolamento SELV
346020 | alimentatore supplementare da utilizzare per alimentare localmente i posti esterni ed i posti interni predisposti. Custodia modulare 2 DIN. Alimentazione 230 Va.c. @ 50-60 Hz. Fornisce in uscita una bassa tensione continua a 27 Vd.c. con una corrente max di 600 mA ed è protetto sul lato PRI (con fusibile) contro il cortocircuito ed il sovraccarico. é un dispositivo di sicurezza a doppio isolamento SELV
F441 | nodo audio video in custodia modulare 6 DIN predisposto con 4 morsetti di ingresso e 4 morsetti di uscita. Permette di collegare fino a 4 dispositivi sorgente (posti esterni o telecamere) in ingresso e fino a 4 montanti video 2 FILI in uscita. Il dispositivo deve essere abbinato all’alimentatore di impianto. Deve essere utilizzato in alternativa all’adattatore audio video 346830
F441M | matrice multicanale in custodia modulare 10 DIN. Predisposta per il collegamento di posti esterni videocitofonici, telecamere e sorgenti della diffusione sonora in ingresso e posti interni ed amplificatori in uscita. Quattro ingressi sono dedicati a posti esterni/telecamere e 4 alle sorgenti della diffusione sonora. Permette di realizzare impianti di diffusione sonora multicanale.Il dispositivo deve essere abbinato all’alimentatore di impianto. Negli impianti sostituisce l’adattatore video 346830 e nodo audio video F441
346850 | interfaccia di appartamento in custodia modulare 4 DIN. Consente di interfacciare ad un montante 2 FILI un impianto videocitofonico dedicato di appartamento con videocontrollo locale, diffusione sonora e controllo delle applicazioni MyHOME. Il dispositivo deve essere configurato attraverso l’inserimento fisico dei configuratori
346851 | interfaccia di espansione impianto in custodia modulare 4 DIN. Consente di raddoppiare la lunghezza della tratta posto esterno - posto interno, di creare montanti a fonica indipendente e di espandere le prestazioni dell’impianto di appartamento. Il dispositivo deve essere configurato attraverso l’inserimento fisico dei configuratori
346891 | interfaccia 2 FILI - IP in custodia modulare 10 DIN. Consente di realizzare impianti misti 2 FILI/IP molto estesi e con un elevato numero di dispositivi, grazie alla creazione di una dorsale IP con montanti 2 FILI. Il dispositivo deve essere configurato attraverso l’inserimento fisico dei configuratori o tramite software specifico
346150 | interfaccia 8/2 FILI in custodia modulare 6 DIN.Consente di realizzare impianti videocitofonici misti (dorsale digitale 8 FILI/montanti 2 FILI). Il dispositivo deve essere configurato attraverso l’inserimento fisico dei configuratori
349410 | interfaccia analogico/2 FILI in custodia modulare 4 DIN.
346210 | attuatore relè in custodia modulare 2 DIN. Consente di accendere luci, aprire cancelli ripetere la chiamata su suonerie tipo badenia (MOD=SLA) oppure comandare altri dispositivi dai videocitofoni. Il dispositivo deve essere configurato attraverso l’inserimento fisico dei configuratori
346230 | attuatore relè serratura in custodia modulare 2 DIN. Consente l’alimentazione e l’attivazione di una elettroserratura. Il dispositivo deve essere configurato attraverso l’inserimento fisico dei configuratori
346260 | attuatore relè serratura temporizzato in custodia modulare 4 DIN. Consente di accendere luci, aprire cancelli o di gestire serrature elettromagnetiche, apertura porta temporizzata e stato serratura (con contatto NC). Il dispositivo deve essere configurato attraverso l’inserimento fisico dei configuratori
346841 | derivatore di piano con 4 uscite. Consente di realizzare impianti videocitofonici 2 FILI con distribuzione del cablaggio a stella. Il dispositivo adatta automaticamente il segnale video. Le ridotte dimensioni consentono una collocazione anche all’interno della scatola da incasso
346833 | interfaccia di chiamata al piano. Tramite collegamento di un pulsante tradizionale, consente di effettuare: chiamata al piano generale, chiamata al piano indirizzata, accensione luci scale ed apertura serratura (necessita attuatore specifico) ed associare l’immagine video alla chiamata al piano. Il dispositivo deve essere, configurato attraverso l’inserimento fisico dei configuratori
347400 | interfaccia di conversione segnale da coassiale a BUS 2 FILI. Consente di collegare al BUS del sistema videocitofonico 2 FILI una telecamera con uscita video coassiale alimentata a 12 Vd.c. con assorbimento max. di 150 mA ed uscita video 1 Vpp (75 Ω). Il dispositivo deve essere configurato attraverso l’inserimento fisico dei configuratori
346870 | amplificatore video 2 FILI. In impianti video cablati con cavi non twistati, dove la distanza tra il posto esterno ed il posto interno supera i 50 metri, consente di aumentare la distanza tra posto esterno e posto interno fino a 100 metri
346250 | modulo relè per apertura cancello da abbinare alle pulsantiere LINEA 2000, LINEA 3000 e SFERA. Consente l’apertura di serrature (NON gestite da BUS) tramite il posto esterno
3499 | terminatore di linea. Da utilizzare per terminare la tratta di montante o di appartamento se l’ultimo dispositivo installato è sprovvisto di microinterruttore di chiusura tratta
354000 | cavo per connessione più moduli pulsanti SFERA NEW e SFERA ROBUR. Lunghezza 470 mm
346993 | il modulo espansore tasti consente di collegare tasti di chiamata ai moduli fonici SFERA (articoli 351000; 351100; 351200; 351300). Ogni modulo può gestire fino a 8 tasti di chiamata. È possibile collegare più moduli espansore tasti (max 96 tasti di chiamata per posto esterno)
346991 | il gruppo fonico universale consente di installare il sistema audio 2 FILI in impianti nuovi o da ristrutturare, dove siano presenti o previste pulsantiere o di altri produttori (cassette postali, ottone sagomato, lamine monoblocco ecc.) che abbiano la predisposizione per un modulo fonico di tipo tradizionale (per esempio 2659N). Il gruppo fonico universale è dotato di base dei contatti per il collegamento di 8 tasti di chiamata; per realizzare impianti con un numero maggiore di tasti (fino ad un max. di 56 tasti) è necessario impiegare uno o più moduli espansione tasti (1 ogni 8 pulsanti)
346992 | modulo espansione per collegare più di 8 tasti di chiamata all’articolo 346991 - max. 6 moduli (max. 56 chiamate) con alimentatore 346050. Max. 2 moduli (max. 24 chiamate) con alimentatore 346040
336904 | cavo specifico per applicazioni videocitofoniche 2 FILI a 2 conduttori twistati.Interrabile in tubazioni, conforme alla normativa (CEI 20-13 e CEI 20-14). Consente di raggiungere le migliori prestazioni negli impianti video (maggiore distanza tra PE e PI rispetto all’utilizzo degli altri cavi). Matassa da 200 metri
3501/0 | configuratore 0
3501/1 | configuratore 1
3501/2 | configuratore 2
3501/3 | configuratore 3
3501/4 | configuratore 4
3501/5 | configuratore 5
3501/6 | configuratore 6
3501/7 | configuratore 7
3501/8 | configuratore 8
3501/9 | configuratore 9
3501K | trousse configuratori composta da: - 10 pezzi per ogni tipo di configuratore da 0 a 9 - 2 connettori estraibili blu ad 8 morsetti - 2 connettori estraibili verdi a 2 morsetti - 1 estrattore (3502) - 1 cacciavite plastico
346982 | suoneria melodica 2 FILI in estetica LIVINGLIGHT bianca. Consente di ripetere la chiamata videocitofonica in più ambienti. Installazione da parete con gli accessori e le placche di finitura della serie civile LIVINGLIGHT
346983 | suoneria melodica 2 FILI in estetica LIVINGLIGHT antracite. Consente di ripetere la chiamata videocitofonica in più ambienti. Installazione da parete con gli accessori e le placche di finitura della serie civile LIVINGLIGHT
346984 | suoneria melodica 2 FILI in estetica LIVINGLIGHT tech. Consente di ripetere la chiamata videocitofonica in più ambienti. Installazione da parete con gli accessori e le placche di finitura della serie civile LIVINGLIGHT
349412 | suoneria melodica 2 FILI in estetica AXOLUTE tech. Consente di ripetere la chiamata videocitofonica in più ambienti. Installazione da parete con gli accessori e le placche di finitura della serie civile LIVINGLIGHT
349413 | suoneria melodica 2 FILI in estetica AXOLUTE antracite. Consente di ripetere la chiamata videocitofonica in più ambienti. Installazione da parete con gli accessori e le placche di finitura della serie civile LIVINGLIGHT
336910 | suoneria supplementare in estetica neutra. Consente di ripetere la chiamata videocitofonica in più ambienti. Installazione da parete o in scatola tonda (con graffette di fissaggio)
391658 | telecamera a colori da incasso in finitura LIVINGLIGHT bianca. Ottica fissa da 3,7 mm, CCD 1/3 “, risoluzione 380 linee orizzontali. Dotata di microfono. Il dispositivo deve essere configurato attraverso l’inserimento fisico dei configuratori
391659 | telecamera a colori da incasso in finitura LIVINGLIGHT tech. Ottica fissa da 3,7 mm, CCD 1/3 “, risoluzione 380 linee orizzontali. Dotata di microfono. Il dispositivo deve essere configurato attraverso l’inserimento fisico dei configuratori
391657 | telecamera a colori da incasso in finitura LIVINGLIGHT antracite. Ottica fissa da 3,7 mm, CCD 1/3 “, risoluzione 380 linee orizzontali. Dotata di microfono. Il dispositivo deve essere configurato attraverso l’inserimento fisico dei configuratori
391663 | telecamera a colori da incasso in finitura AXOLUTE bianca. Ottica fissa da 3,7 mm, CCD 1/3 “, risoluzione 380 linee orizzontali. Dotata di microfono. Il dispositivo deve essere configurato attraverso l’inserimento fisico dei configuratori
391661 | telecamera a colori da incasso in finitura AXOLUTE tech. Ottica fissa da 3,7 mm, CCD 1/3 “, risoluzione 380 linee orizzontali. Dotata di microfono. Il dispositivo deve essere configurato attraverso l’inserimento fisico dei configuratori
391662 | telecamera a colori da incasso in finituraAXOLUTE antracite Ottica fissa da 3,7 mm, CCD 1/3 “, risoluzione 380 linee orizzontali. Dotata di microfono. Il dispositivo deve essere configurato attraverso l’inserimento fisico dei configuratori
391670 | telecamera a colori da esterno in custodia IP 65. Ottica fissa da 6 mm, CMOS 1/3”, risoluzione 330 linee orizzontali. Il dispositivo deve essere configurato attraverso l’inserimento fisico dei configuratori
3515 | morsetto di ricambio per il collegamento BUS dei dispositivi predisposti
363911 | kit vivavoce monofamiliare con: videocitofono Classe 300X13E in finitura chiara con Wi-Fi, vivavoce, teleloop, display LCD touch screen da 7” e segreteria videocitofonica con memoria audio/video delle chiamate; pulsantiera LINEA 3000 con frontale in zama, telecamera a colori grandangolare e lettore di prossimità e con un kit di badge colorati e due clear disc per apertura serratura. Configurabile per installazioni monofamiliari e bifamiliari. Può gestire fino ad un massimo di 20 badge (125 KHz) per apertura elettroserratura (incluso quello per la gestione dell’impianto). Cartellino portanome illuminato da LED bianco. Installabile da parete o da incasso con gli specifici accessori: (350020) scatola da incasso e (343061) accessorio da incasso - da acquistare separatamente. Può essere dotato di tetto antipioggia (343051) - da acquistare separatamente. La pulsantiera ha un grado di protezione IP54 - grado di robustezza IK10. Grazie alla connettività Wi-Fi integrata nel videocitofono, è possibile associare il dispositivo alla App Door Entry Classe 300X (disponibile per Android e iOS). È così possibile gestire da smartphone le principali funzioni del videocitofono (ricevere chiamate, aprire la serratura, attivare il posto esterno/ciclamento ed attivazioni aggiuntive). Il videocitofono dispone di memoria audio/video delle chiamate e di funzione teleloop (per consentirne l’utilizzo da parte dei portatori di protesi acustiche dotate di selettore T). Dispone di tasti capacitivi per il comando delle principali funzioni videocitofoniche: apertura serratura, connessione vivavoce, attivazione di posto esterno/ciclamento telecamere e tasto preferiti (configurabile per attivare le azioni rapide che l’utente utilizza più frequentemente – es. comando luci scale, intercom, attivazioni aggiuntive). Accesso alla configurazione, regolazioni e funzioni tramite display touch con interfaccia grafica. Installazione da parete o da tavolo con specifico supporto (344632) - da acquistare separatamente. Aperto all’integrazione con dispositivi connessi di terze parti (es. Telecamere Intelligenti da esterno e da interno NETATMO). L’App è dotata anche di Assistente Virtuale per la risoluzione rapida delle richieste di assistenza.
343091 | Pulsantiera LINEA 3000
344642 | Videocitofono CLASSE 300X13E
346050 | Alimentatore 6 DIN
346250 | Accessorio relè serratura
348260 | Set badge apriporta colorati
348261 | Set Clear discs apriporta
364614 | Kit vivavoce monofamiliare con: videocitofono connesso CLASSE 100X16E Wi-Fi, vivavoce, teleloop, display LCD da 5”; pulsantiera LINEA 3000 con frontale in zama, telecamera a colori grandangolare e lettore di prossimità e con un kit di badge colorati e due clear disc per apertura serratura. Configurabile per installazioni monofamiliari e bifamiliari. Può gestire fino ad un massimo di 20 badge (125 KHz) per apertura elettroserratura (incluso quello per la gestione dell’impianto). Cartellino portanome illuminato da LED bianco. Installabile da parete o da incasso con gli specifici accessori: (350020) scatola da incasso e (343061) accessorio da incasso - da acquistare separatamente. Può essere dotato di tetto antipioggia (343051) - da acquistare separatamente. La pulsantiera ha un grado di protezione IP54 - grado di robustezza IK10. Il videocitofono dispone di funzione teleloop (per consentirne l’utilizzo da parte dei portatori di protesi acustiche dotate di selettore T). Dispone di 2 tasti fisici per il comando delle principali funzioni – risposta e chiusura della chiamata – e di 3 tasti a sfioramento per il comando delle principali funzioni – apertura della serratura, comando luci scale e attivazione del posto esterno/ciclamento – più 4 ulteriori tasti a sfioramento configurabili che assumono differenti funzionalità – es. intercom, attivazione serratura aggiuntiva,attivazioni generiche. È dotato di una levetta laterale per la regolazione di : colore, luminosità e contrasto display, volume fonica, volume ton di chiamata e configurazione Wi-Fi. Sono presenti LED di segnalazione per esclusione chiamata e Wi-Fi. Inoltre grazie alla connessione Wi-Fi è possibile associare il videocitofono all’App Door Entry (disponibile per Android e iOS). Dall’App sarà possibile gestire le principali funzioni del videocitofono (ricezione chiamata, apertura serrature, attivazione del posto esterno/ciclamento, aggiornamento Firmware e attivazioni aggiuntive). L’installazione può essere fatta fuori muro con apposita staffa o tramite supporti da tavolo accessori (2 x 344692) – da acquistare separatamente. Il dispositivo, dotato anche di funzione studio professionale, deve essere configurato.
343091 | Pulsantiera LINEA 3000
344682 | Videocitofono CLASSE 100X16E
346050 | Alimentatore 6 DIN
346250 | Accessorio relè serratura
348260 | Set badge apriporta colorati
348261 | Set Clear discs apriporta
363511 | Kit vivavoce monofamiliare con: videocitofono Classe 300V13E in finitura chiara con vivavoce, teleloop e display LCD touch Screen 7”; pulsantiera LINEA 3000 con frontale in zama e telecamera a colori grandangolare. Configurabile per installazioni monofamiliari e bifamiliari. Cartellino portanome illuminato da LED bianco. Installabile da parete o da incasso con gli specifici accessori: (350020) scatola da incasso con (343061) accessorio da incasso - da acquistare separatamente. Può essere dotato di tetto antipioggia (343051) - da acquistare separatamente. La pulsantiera ha un grado di protezione IP54- grado di robustezza IK10. Il videocitofono dispone di funzione teleloop (per consentirne l’utilizzo da parte dei portatori di protesi acustiche dotate di selettore T). Dispone di tasti capacitivi per il comando delle principali funzioni videocitofoniche: apertura serratura, connessione vivavoce, attivazione di posto esterno/ciclamento telecamere e tasto preferiti (configurabile per attivare le azioni rapide che l’utente utilizza più frequentemente – es. comando luci scale, intercom, attivazioni aggiuntive). Accesso alla configurazione, regolazioni e funzioni tramite display touch con interfaccia grafica. Installazione da parete o da tavolo con specifico supporto (344632) - da acquistare separatamente.
364612 | Kit vivavoce monofamiliare con videocitofono CLASSE 100V16E e pulsantiera LINEA 3000 con frontale in zama,telecamera a colori grandangolare. Configurabile per installazioni monofamiliari o bifamiliari. Illuminazione del cartellino portanome con LED bianco. Installabile da parete e da incasso con specifici accessori: (350020) scatola da incasso più (343061) accessorio incasso – da acquistare separatamente. Accessoriabile con tetto antipioggia (343051) – da acquistare separatamente. La pulsantiera risponde al grado di protezione IP54 – grado di robustezza IK10. Il videocitofono dispone di display LCD da 5” e funzione teleloop (per l’utilizzo da parte dei portatori di protesi acustiche dotate di selettore T). È dotato di 2 tasti fisici per il comando delle principali funzioni – risposta e chiusura della chiamata – e di 3 tasti a sfioramento per il comando delle principali funzioni – apertura della serratura, comando luci scale e attivazione del posto esterno/ciclamento – più 4 ulteriori tasti a sfioramento configurabili che assumono differenti funzionalità – es. intercom, attivazione serratura aggiuntiva, attivazioni generiche.Installazione da parete con staffa fornita a corredo oppure da tavolo con supporti accessori (2 x 344692) – da acquistare separatamente. Il dispositivo, dotato anche di funzione studio professionale, deve essere configurato.
343081 | Pulsantiera LINEA 3000
344672 | Videocitofono CLASSE 100V16E
346050 | Alimentatore 6 DIN
346250 | Accessorio relè serratura
364613 | Kit video vivavoce monofamiliare composto da videocitofono CLASSE 100V16B e pulsantiera LINEA 2000 con telecamera a colori ed 1 pulsante di chiamata. La pulsantiera risponde al gradoì di robustezza IK07 – grado di protezione IP54. Il videocitofono dispone di 2 tasti fisici per il comando delle principali funzioni videocitofoniche – risposta e chiusura della chiamata – e di 3 tasti a sfioramento che consentono l’apertura della serratura, l’attivazione del posto esterno/ciclamento e la personalizzazione di un’azione rapida che l’utente utilizza più frequentemente – es. comando luci scale, intercom, attivazione serratura aggiuntiva e attivazioni generiche. Il videocitofono dispone di display LCD a colori da 5” ed è dotato di una levetta laterale per la regolazione di: colore, luminosità e contrasto display, volume fonica e volume tono di chiamata. È presente un LED di segnalazione per l’esclusione chiamata. Installazione da parete con staffa fornita a corredo oppure da tavolo con supporti accessori (2 x 344692) – da acquistare separatamente.
364622 | Kit video vivavoce bifamigliare composto da due videocitofoni CLASSE 100V16B e pulsantiera LINEA 2000 con telecamera a colori e 2 pulsanti di chiamata. La pulsantiera risponde al grado di robustezza IK07 – grado di protezione IP54. I videocitofoni dispongono di display LCD a colori da 5” e di 2 tasti fisici per il comando delle principali funzioni videocitofoniche – risposta e chiusura della chiamata – più 3 tasti a sfioramento che consentono l’apertura della serratura, l’attivazione del posto esterno/ciclamento e la personalizzazione di un’azione rapida che l’utente utilizza più frequentemente – es. comando luci scale, intercom, attivazione serratura aggiuntiva e attivazioni generiche. Sono dotati di una levetta laterale per la regolazione di: colore, luminosità e contrasto display, volume fonica e volume tono di chiamata. È presente un LED di segnalazione per l’esclusione chiamata. Installazione da parete con staffa fornita a corredo oppure da tavolo con supporti accessori (2 x 344692) – da acquistare separatamente.
364232 | Kit vivavoce monofamiliare con citofono CLASSE 100A16E e pulsantiera LINEA 3000 con frontale in zama. Configurabile per installazioni monofamiliari o bifamiliari. Illuminazione del cartellino portanome con LED bianco. Installabile da parete e da incasso con specifici accessori: (350020) scatola da incasso più (343061) accessorio incasso - da acquistare separatamente.Accessoriabile con tetto antipioggia (343051) – da acquistare separatamente. La pulsantiera risponde al grado di protezione IP54 – grado di robustezza IK10. Il citofono dispone di 2 tasti fisici per il comando delle principali funzioni citofoniche – risposta e chiusura della chiamata – e di 3 tasti a sfioramento per il comando delle principali funzioni – apertura della serratura, comando luci scale e attivazione del posto esterno/ciclamento – più 4 ulteriori tasti a sfioramento configurabili che assumono differenti funzionalità – es. intercom, attivazione serratura aggiuntiva, attivazioni generiche. Regolazione volume suoneria (con esclusione chiamata) tramite apposito selettore. L’installazione può essere fatta fuori muro con apposita staffa o tramite supporto da tavolo accessorio (1 x 344692) – da acquistare separatamente. Il dispositivo, dotato anche di funzione studio professionale, deve essere configurato.
343071 | Pulsantiera LINEA 3000
344282 | Citofono CLASSE 100A16E
346040 | Alimentatore 6 DIN
364231 | Kit audio monofamiliare con citofono CLASSE 100A16M e pulsantiera LINEA 3000 con frontale in zama. Configurabile per installazioni monofamiliari o bifamiliari. Illuminazione del cartellino portanome con LED bianco. Installabile da parete e da incasso con specifici accessori: (350020) scatola da incasso più (343061) accessorio incasso – da acquistare separatamente. Accessoriabile con tetto antipioggia (343051) – da acquistare separatamente. La pulsantiera risponde al grado di protezione IP54 – grado di robustezza IK10. Il citofono è dotato di 3 tasti a sfioramento per il comando delle principali funzioni – apertura della serratura, comando luci scale e attivazione del posto esterno/ciclamento – più 4 ulteriori tasti a sfioramento configurabili che assumono differenti funzionalità – es. intercom, attivazione serratura aggiuntiva, attivazioni generiche. Regolazione volume suoneria (con esclusione chiamata) tramite apposito selettore. L’installazione può essere fatta fuori muro con appositastaffa o tramite supporto da tavolo accessorio (1 x 344692) – da acquistare separatamente. Il dispositivo, dotato anche di funzione studio professionale, deve essere configurato.
343071 | Pulsantiera LINEA 3000
344292 | Citofono CLASSE 100A16M
346040 | Alimentatore 6 DIN
366811 | Kit audio monofamiliare composto da citofono SPRINT L2 e pulsantiera LINEA 2000 con 1 pulsante di chiamata. Il citofono dispone di pulsante apertura serratura e pulsante configurabile per funzioni ausiliarie (es. comando luci scale, attivazione posto esterno, chiamata al centralino di portineria). I dispositivi sono installabili da parete. La pulsantiera risponde al grado di robustezza IK07 – grado di protezione IP54
366821 | Kit audio bifamiliare composto da citofoni SPRINT L2 e pulsantiera LINEA 2000 con 2 pulsanti di chiamata. I citofoni dispongono di pulsante apertura serratura e pulsante configurabile per funzioni ausiliarie (es. comando luci scale, attivazione posto esterno, chiamata al centralino di portineria). I dispositivi sono installabili da parete. La pulsantiera risponde al grado di robustezza IK07 – grado di protezione IP54
342911 | Pulsantiera LINEA 2000 (1 pulsante)
342921 | Pulsantiera LINEA 2000 (2 pulsanti)
344232 | Citofono SPRINT L2
346040 | Alimentatore
360000 | Kit condominio composto dai seguenti articoli base: modulo fonico SFERA, modulo telecamera Night & Day grandangolare SFERA, alimentatore e attuatore relè. Il kit deve essere completato con le meccaniche di finitura del posto esterno (vedi estetica SFERA New – SFERA Robur), eventuali moduli per funzioni evolute e posti interni audio video (vedi gamma 2 fili).
351100 | Modulo fonico SFERA
352400 | Modulo telecamera N&D grandangolare SFERA
346050 | Alimentatore 6 DIN
346210 | Attuatore relè 2 DIN
360001 | Kit condominio composto dai seguenti articoli base: modulo audio video SFERA, alimentatore e adattatore video. Il kit deve essere completato con le meccaniche di finitura del posto esterno (vedi estetica SFERA New – SFERA Robur), eventuali moduli pulsanti aggiuntivi e posti interni audio video (vedi gamma 2 fili).
351200 | Modulo fonico audio video SFERA
346050 | Alimentatore 6 DIN
360002 | Kit condominio composto dai seguenti articoli base: modulo audio SFERA e alimentatore per impianti audio. Il kit deve essere completato con le meccaniche di finitura del posto esterno (vedi estetica SFERA New - SFERA Robur), eventuali moduli pulsanti aggiuntivi e posti interni audio (vedi gamma 2 fili).
351100 | Modulo fonico SFERA
346040 | Alimentatore audio 6 DIN
363211 | kit con citofoni SPRINT e pulsantiera Linea 2000 di colore alluminio. Installazione degli apparecchi a parete. Monofamiliare
363221 | kit con citofoni SPRINT e pulsantiera Linea 2000 di colore alluminio. Installazione degli apparecchi a parete. Bifamiliare
363811 | Kit monofamiliare con citofono SPRINT e pulsantiera LINEA 2000. Tecnologia analogica con cablaggio a due soli fili. Installazione degli apparecchi a parete. Espandibile con lo specifico citofono addizionale 331550
331550 | Citofono addizionale specifico
366011 | Kit audio espandibile con citofono SPRINT e pulsantiera MINISFERA. Il citofono è installabile da parete. La pulsantiera è installabile da incasso. Espandibile utilizzando i dispositivi dell’offerta analogica BTicino
332700 | Pulsantiera MINISFERA
332721 | Cornice finitura alluminio
332718 | Contatto pulsante
332713 | Tasto largo
332715 | Falso tasto (tappo)
334202 | Citofono SPRINT
342150 | modulo fonico + 2 tasti per impianti audio (max. 26 posti interni) - SFERA Classic
342170 | modulo fonico + 2 tasti per impianti audio/video - SFERA Classic
342350 | modulo fonico + 4 tasti per impianti audio/video - SFERA Classic
342560 | modulo fonico + 2 tasti con telecamera a colori per impianti A/V - SFERA Classic
342630 | modulo fonico con display grafico per impianti A/V - SFERA Classic
342600 | modulo a chiamata alfanumerica - SFERA Classic
342240 | modulo 4 tasti - SFERA Classic
342480 | modulo 8 tasti - SFERA Classic
342610 | modulo tastiera numerica per chiamata diretta - SFERA Classic
332650 | modulo code lock (comanda 2 relè con codice numerico) - SFERA Classic
342200 | modulo targa - SFERA Classic
331110 | scatola da incasso 1 modulo - Sfera Classic
331120 | scatola da incasso 2 moduli - Sfera Classic
331130 | scatola da incasso 3 moduli - Sfera Classic
332101 | frontale fonico Sfera Classic modulare - finitura Allmetal
332111 | frontale fonico con 1 pulsante di chiamata Sfera Classic modulare - finitura Allmetal
332121 | frontale fonico con 2 pulsanti di chiamata Sfera Classic modulare - finitura Allmetal
332341 | frontale fonico Sfera Classic modulare con 4 pulsanti di chiamata disposti su doppia colonna - finitura Allmetal
332231 | frontale Sfera Classic modulare con 3 pulsanti di chiamata - finitura Allmetal
332241 | frontale Sfera Classic modulare con 4 pulsanti di chiamata - finitura Allmetal
332461 | frontale Sfera Classic modulare con 6 pulsanti di chiamata disposti su doppia colonna - finitura Allmetal
332481 | frontale Sfera Classic Modulare con 8 pulsanti di chiamata disposti su doppia colonna - finitura Allmetal
342471 | frontale per modulo Audio/Video Sfera Classic modulare con 1 tasto di chiamata in finitura Allmetal
342481 | frontale per modulo Audio/Video SFERA Classic modulare con 2 tasti di chiamata su doppia colonna in finitura Allmetal
332661 | frontale per modulo fonico con display grafico SFERA Classic modulare - finitura Allmetal
332201 | frontale targa Sfera Classic Modulare - finitura Allmetal
332511 | frontale telecamera orientabile Sfera Classic Modulare - finitura Allmetal
332651 | frontale per modulo code lock Sfera Classic modulare - finitura Allmetal
332671 | frontale per tastiera alfanumerica aggiuntiva SFERA Classic modulare - finitura Allmetal
332601 | frontale chiamata alfanumerica Sfera Classic Modulare - finitura Allmetal
332951 | frontale cieco SFERA Classic modulare per copertura modulo elettronico non utilizzato - finitura Allmetal
332911 | frontale copriforo Sfera Classic modulare - finitura Allmetal
331211 | cornice di finitura 1 modulo Sfera Classic modulare - finitura Allmetal
331221 | cornice di finitura 2 moduli Sfera Classic modulare - finitura Allmetal
331231 | cornice di finitura 3 moduli Sfera Classic modulare - finitura Allmetal
332710 | scatola in plastica per installazione da incasso
332711 | scatola in plastica per installazione da parete
342702 | modulo fonico audio dotato di sei tasti di chiamata, regolazione sensibilità microfono e volume altoparlante. I collegamenti all’impianto vengono effettuati direttamente sulla morsettiera del modulo fonico. I cartellini portanome sono illuminati da 6 LED verdi
342704 | modulo pulsanti dotato di dieci pulsanti di chiamata. I collegamenti al modulo fonico vengono effettuati utilizzando il multicavo fornito a corredo. I cartellini portanome sono illuminati da dieci LED verdi
332721 | cornice di finitura alluminio
332712 | tasto stretto 1 modulo con etichetta portanome
332713 | tasto largo 2 moduli con etichetta portanome
332714 | targa 2 moduli con etichetta
332715 | falso tasto (1 modulo) - cieco
342160 | modulo fonico digitale dotato di due pulsanti di chiamata e di un pulsante per il comando dell’attuatore relè luci scale. I collegamenti all’impianto vengono effettuati cablando il morsetto estraibile a corredo; inoltre i cartellini portanome sono illuminati da 8 led verdi. A corredo viene fornita una scheda di chiusura da inserire nell’ultimo modulo pulsanti
342620 | modulo a chiamata digitale alfanumerica + fonico. Consente di inviare la chiamata ad un posto interno scorrendo i nominativi oppure i codici dei residenti sul display tramite i tasti dedicati. Integra le funzioni di modulo fonico e tastiera alfanumerica in un unico dispositivo. Il modulo può memorizzare fino a 1000 nomi e cognomi di residenti associandoli all’indirizzo SCS dell’appartamento. I nomi si riducono a 500 qualora si scelga la possibilità di abbinare ad essi anche un messaggio. Se vengono memorizzati solamente i codici dei residenti, la capacità si estende sino a 5000 codici
342640 | tastiera alfanumerica aggiuntiva da utilizzare in abbinamento con il modulo 342620. Consente di effettuare la chiamata diretta del residente (digitando il codice programmato), e di accedere alla funzione di apertura serratura (digitando il codice segreto). Viene fornito con multicavo e connettore per il collegamento al modulo fonico
342200 | modulo targa digitale utilizzabile per inserire il numero civico o ogni altra ulteriore segnalazione. Può essere utilizzato per inserire una legenda in pulsantiere con modulo di chiamata numerica 342610
342240 | modulo pulsanti digitale dotato di 4 pulsanti di chiamata. I collegamenti all’impianto vengono effettuati utilizzando i multicavo a corredo; inoltre i cartellini portanome sono illuminati da 12 LED verdi
342610 | il modulo di chiamata numerica permette di effettuare chiamate dal posto esterno ai posti interni semplicemente componendo il numero corrispondente al posto interno desiderato. La corrispondenza tra i numeri e i nominativi degli utenti è ricavata a da una rubrica posizionata a fianco del modulo e costituita da moduli targa 342200. Le cifre da comporre per inviare la chiamata, possono essere da una a quattro. Il modulo permette anche di attivare la serratura elettrica digitando un codice numerico. Il modulo viene fornito con un multicavo per il collegamento al modulo fonico
342600 | modulo che permette di inviare la chiamata scegliendo il nome del posto interno in una rubrica che viene visualizzata su un display. Permette inoltre di aprire la serratura digitando un codice numerico. Il modulo viene fornito con un multicavo per il collegamento al modulo fonico
332650 | modulo code-lock utilizzabile sia in impianti analogici che digitali. Questo modulo permette di comandare l’apertura o la chiusura di due relè digitando due codici numerici
332550 | modulo telecamera dotato di illuminazione con led bianchi per riprese notturne. È possibile regolare l’angolazione dell’obiettivo sia sull’asse orizzontale (±20°) che su quello verticale (±15°) in fase di installazione
332540 | modulo per telecamera scorporata optoisolato. Permette di posizionare la telecamera dell’impianto videocitofonico in una posizione diversa da quella del modulo fonico, potendo quindi riprendere l’ingresso da un’angolazione stabilita dall’utente. Il modulo integra un relè utilizzabile per pilotare un eventuale faro di illuminazione del campo di ripresa della telecamera
334002 | citofono PIVOT bianco installabile in impianti analogici e digitali. È dotato di pulsante apertura serratura, comando luci scale e del tasto autoaccensione per il monitoraggio del posto esterno o delle eventuali telecamere (o chiamata al centralino di portineria). Il volume della chiamata è regolabile su tre livelli. È dotato inoltre della funzione di segreto di conversazione. Il collegamento all’impianto avviene utilizzando il morsetto estraibile a corredo. Può essere installato da parete, usando la staffa a corredo, oppure da tavolo e da incasso con gli appositi accessori.
334202 | citofono SPRINT installabile in impianti analogici e digitali. È dotato di pulsante apertura serratura. Il volume della chiamata è regolabile su tre livelli. Non necessita di nessun acccessorio per l’installazione a parete. Cordone estendibile con spine tipo RJ. Segreto di conversazione non disponibile
336010 | alimentatore per impianti audio-video digitali e analogici video, dotato di morsetti estraibili. Alimentazione: 230 Va.c. @ 50/60 Hz - 10 moduli DIN. Dispositivo SELV .
346190 | derivatore di piano video dotato di 4 uscite da collegare ai posti interni audio o video. 6 moduli DIN
346180 | derivatore ripropagatore per installazioni molto estese con numero di montanti superiore a 40 o con montanti con più di 100 appartamenti. 6 moduli DIN
346960 | miscelatore video per più posti esterni digitali collegati con un cablaggio stellare. 6 moduli DIN
346200 | attuatore relè per sistemi digitali permette di accendere luci, aprire cancelli, oppure comandare altri dispositivi. 4 moduli DIN
346230 | attuatore relè serratura per sistemi digitali. Permette il comando di una elettroserratura utilizzando il tasto dedicato dei posti interni. 2 moduli DIN
349410 | interfaccia analogico/2 fili. Permette di interfacciare ad un montante analogico, digitale 8 fili, Tersystem e Videoporter 2000, un impianto videocitofonico 2 fili dedicato di appartamento con videocontrollo locale, diffusione sonora e controllo delle applicazioni MyHOME - 4 moduli DIN
346150 | interfaccia per la realizzazione di impianti videocitofonici misti (dorsale digitale/montanti 2 fili). Ideale nella realizzazione di impianti molto estesi poichè i vantaggi funzionali del sistema digitale (centralino di portineria, videocontrollo, indipendenza dei montanti), si uniscono con quelli installativi del sistema 2 fili. Il dispositivo deve essere utilizzato in abbinamento con l’alimentatore 346050
336820 | distributore video per impianti intercomunicanti. Tutte le connessioni avvengono con i morsetti estraibili a corredo - 6 Moduli DIN
337320 | convertitore segnale video optoisolato per telecamere da interno/esterno. Converte il segnale video da coassiale a bilanciato - 2 moduli DIN
336000 | alimentatore da installare in ogni unità abitativa in impianti intercomunicanti plurifamiliari - 6 moduli DIN. Alimentazione: 230 Va.c. @ 50/60 Hz. Dispositivo SELV
336910 | suoneria supplementare per diffondere la chiamata elettronica in più ambienti; può essere installata a parete o su scatola tonda con graffette
391470 | blocchetto 4 pulsanti di colore bianco per posti interni Pivot. Questo accessorio permette di accendere in modo selettivo 4 telecamere dell’impianto o in alternativa permette di comandare 4 attuatori 346210
3501/0 | configuratore 0
3501/1 | configuratore 1
3501/2 | configuratore 2
3501/3 | configuratore 3
3501/4 | configuratore 4
3501/5 | configuratore 5
3501/6 | configuratore 6
3501/7 | configuratore 7
3501K | trousse configuratori composta da: - 10 pezzi per ogni tipo di configuratore da 0 a 9 - 2 connettori estraibili blu ad 8 morsetti - 2 connettori estraibili verdi a 2 morsetti - 1 pinzetta - 1 cacciavite plastico
336900 | cavo 8 conduttori non propagante l’incendio ed interrabile in tubazioni, conforme alle normative (CEI 20-22 II), (CEI 20-13) e (CEI 20-14) - matassa da 100 metri
336903 | cavo 8 conduttori non propagante l’incendio ed interrabile in tubazioni, conforme alle normative (CEI 20-22 II), (CEI 20-13) e (CEI 20-14) - bobina da 500 metri
332120 | modulo fonico analogico dotato di due pulsanti di chiamata e di un pulsante per il comando del relè luci scale. I collegamenti all’impianto vengono effettuati cablando il morsetto estraibile a corredo; inoltre i cartellini portanome sono illuminati da una lampadina montata su di un cassettino estraibile. Il modulo viene fornito corredato dei cavi necessari al cablaggio
332200 | modulo targa analogico utilizzabile per inserire il numero civico o ogni altra ulteriore segnalazione. Può essere utilizzato per il segnale “attendere” in impianti con 2 posti esterni. Il modulo viene fornito corredato di tutti i cavi necessari al cablaggio
332240 | modulo pulsanti analogico dotato di 4 pulsanti di chiamata. I collegamenti all’impianto vengono effettuati cablando il morsetto estraibile a corredo; inoltre i cartellini portanome sono illuminati da una lampadina montata su di un cassettino estraibile. Il modulo viene fornito corredato di tutti i fili necessari al cablaggio con altri moduli
332650 | modulo code-lock utilizzabile sia in impianti analogici che digitali. Questo modulo permette di comandare l’apertura o la chiusura di due relè digitando due codici numerici
332700 | modulo fonico analogico predisposto per massimo 6 chiamate. Deve essere accessoriato con blocchetto contatti 332718, cornice 332721 e tasti 332712, 332713, 332714, 332715. Dotato di regolazione sensibilità microfono e volume altoparlante. I collegamenti all’impianto vengono effettuati direttamente sulla morsettiera del modulo fonico. I cartellini portanome sono illuminati da 6 LED verdi
332704 | modulo pulsanti analogico predisposto per massimo 10 chiamate. Deve essere accessoriato con blocchetto contatti 332718, cornice 332721 e tasti 332712, 332713, 332714, 332715. I cartellini portanome sono illuminati da 10 LED verdi
332710 | scatola per installazione da incasso
332711 | scatola per installazione superficiale
332721 | cornice colore alluminio
332712 | tasto stretto 1 modulo con etichetta portanome
332713 | tasto largo 2 moduli con etichetta portanome
332714 | targa 2 moduli con etichetta
332715 | falso tasto 1 modulo color grigio standard
332718 | contatto pulsante da associare ai tasti di chiamata
332801 | modulo fonico analogico predisposto per massimo 4 chiamate. Deve essere accessoriato con blocchetto contatti 332718 e tasti 332712, 332713, 332714, 332715. Dotato di regolazione sensibilità microfono e volume altoparlante. I collegamenti all’impianto vengono effettuati direttamente sulla morsettiera del modulo fonico. I cartellini portanome sono illuminati da 4 LED verdi
332712 | tasto stretto 1 modulo con etichetta portanome
332713 | tasto largo 2 moduli con etichetta portanome
332714 | targa 2 moduli con etichetta
332715 | falso tasto 1 modulo color grigio standard
332718 | contatto pulsante da associare ai tasti di chiamata
334002 | citofono PIVOT installabile in impianti analogici e digitali. È dotato di pulsante apertura serratura, comando luci scale e del tasto autoaccensione per il monitoraggio del posto esterno. Il volume della chiamata è regolabile su tre livelli. È dotato inoltre della funzione di segreto di conversazione. Il collegamento all’impianto avviene utilizzando il morsetto estraibile a corredo. Può essere installato da parete, usando la staffa a corredo, oppure da tavolo e da incasso usando gli appositi accessori. Colore bianco
334202 | citofono SPRINT installabile in impianti analogici e digitali. È dotato di pulsante apertura serratura. Il volume della chiamata è regolabile su tre livelli. Non necessita di nessun accessorio per l’installazione a parete. Cordone estensibile con spine tipo RJ; segreto di conversazione non disponibile
336210 | relè di commutazione da installare in impianti con 2 posti esterni. Tutte le connessioni avvengono con i morsetti estraibili a corredo - 6 Moduli DIN
336220 | relè ausiliario utilizzato per pilotare una suoneria supplementare o qualsiasi altro dispositivo. Contatti 5 A 230 Va.c. - 3 Moduli DIN
349410 | permette di interfacciare ad un montante analogico, digitale 8 fili, Tersystem e Videoporter 2000, un impianto videocitofonico 2 fili dedicato di appartamento con videocontrollo locale, diffusione sonora e controllo delle applicazioni MyHOME - 4 moduli DIN
336910 | suoneria supplementare per diffondere la chiamata elettronica in più ambienti; può essere installata a parete o su scatola tonda con graffette
336920 | gruppo fonico universale da installare nelle pulsantiere serie Tersystem per poterle utilizzare con l’impianto analogico
336000 | alimentatore per impianti analogici audio. Alimentazione: 230 Va.c. @ 50/60 Hz - 6 moduli DIN. Dispositivo SELV
336842 | trasformatore 230 V – 12 V, 18 VA - 3 moduli DIN
2251 | Placche portamoduli complete di scatola da incasso - colore alluminio. Dotate di cerniera di apertura per facilitare il cablaggio e di accessori per permettere l’accoppiamento di più scatole. La profondità di incasso è di 45 mm - 1 modulo
2252 | Placche portamoduli complete di scatola da incasso - colore alluminio. Dotate di cerniera di apertura per facilitare il cablaggio e di accessori per permettere l’accoppiamento di più scatole. La profondità di incasso è di 45 mm - 2 moduli
2253 | Placche portamoduli complete di scatola da incasso - colore alluminio. Dotate di cerniera di apertura per facilitare il cablaggio e di accessori per permettere l’accoppiamento di più scatole. La profondità di incasso è di 45 mm - 3 moduli
2301 | Placche portamoduli per installazione fuori muro - colore alluminio Dotate di cerniera di apertura per facilitare il cablaggio e di protezione antipioggia.La sporgenza massima è di 78 mm - 1 modulo
2302 | Placche portamoduli per installazione fuori muro - colore alluminio Dotate di cerniera di apertura per facilitare il cablaggio e di protezione antipioggia.La sporgenza massima è di 78 mm - 2 moduli
2303 | Placche portamoduli per installazione fuori muro - colore alluminio Dotate di cerniera di apertura per facilitare il cablaggio e di protezione antipioggia.La sporgenza massima è di 78 mm - 3 moduli
2130 | Moduli per gruppo fonico - colore alluminio per il montaggio del gruppo fonico “Porter” 2659N, completi di tasto luce scale e pulsanti di chiamata illuminati
2131 | Moduli per gruppo fonico - colore alluminio per il montaggio del gruppo fonico “Porter” 2659N, completi di tasto luce scale e pulsanti di chiamata illuminati - 1 modulo
2132 | Moduli per gruppo fonico - colore alluminio per il montaggio del gruppo fonico “Porter” 2659N, completi di tasto luce scale e pulsanti di chiamata illuminati - 2 moduli
2659N | gruppo fonico universale da installare nelle pulsantiere Tersystem con il sistema 4 fili + n
336920 | gruppo fonico analogico universale da installare nelle pulsantiere Tersystem con il sistema analogico
346991 | gruppo fonico universale da installare nelle Pulsantiere Tersystem con il sistema 2 fili
2140 | Moduli di chiamata e segnalazione - colore alluminio completi di illuminazione
2144 | Moduli di chiamata e segnalazione - colore alluminio completi di illuminazione - 4 moduli
334262 | Citofono universale analogico installabile in impianti (1+n) e (4+n) BTicino. Compatibile con la maggior parte dei sistemi analogici dei concorrenti. Dispone di pulsante apertura serratura ed è predisposto di 4 tasti per funzioni aggiuntive. Regolazione volume su 3 livelli.
UE611 | unità elettronica da incorporare nei citofoni per avere il segreto di conversazione e l’autoesclusione dopo 1’ in caso di cornetta sganciata
600ETE | pulsante aggiuntivo per l’esecuzione di impianti
607 | Gruppi di commutazione per impianti intercomunicanti. Custodia modulare DIN 3 moduli
608N | Gruppi di commutazione per impianti con 2, 3 o 4 esterni. Custodia modulare DIN 10 moduli
89.12 | campane in bronzo complete di staffa per fissaggio a parete - 12 Va.c. - 300 mA
89.24 | campane in bronzo complete di staffa per fissaggio a parete - 24 Va.c. - 400 mA
89.220 | campane in bronzo complete di staffa per fissaggio a parete - 230 Va.c. - 100 mA
90.12 | campane in bronzo complete di staffa per fissaggio a parete - 12 Va.c. - 300 mA
90.24 | campane in bronzo complete di staffa per fissaggio a parete - 24 Va.c. - 400 mA
90.220 | campane in bronzo complete di staffa per fissaggio a parete - 230 Va.c. - 100 mA
91.220 | campane in bronzo complete di staffa per fissaggio a parete - 230 Va.c. - 100 mA
010 | Pulsanti illuminabili da parete e da incasso per impianti campanello con un pulsante
013 | Pulsanti illuminabili da parete e da incasso per impianti campanello con un pulsante
023 | Pulsanti illuminabili da parete e da incasso per impianti campanello con due pulsanti
20CN | suoneria monotonali - suono squillante con timpano in acciaio Ø 70 mm. Per montaggio diretto a muro o su scatola da incasso Ø 60 mm. Colore bianco. Conformi alle norme NF C 61-730 Type A. Alimentazione 3-9 Vd.c
74TN | suoneria monotonali - suono squillante con timpano in acciaio Ø 70 mm. Per montaggio diretto a muro o su scatola da incasso Ø 60 mm. Colore bianco. Conformi alle norme NF C 61-730 Type A. Alimentazione 6-12 Va.c.
74UN | suoneria monotonali - suono squillante con timpano in acciaio Ø 70 mm. Per montaggio diretto a muro o su scatola da incasso Ø 60 mm. Colore bianco. Conformi alle norme NF C 61-730 Type A. Alimentazione 230 Va.c.
336842 | Custodia modulare DIN 3 moduli, autoprotetto contro il corto circuito. Per montaggio su guida DIN - 230 V/12 V - 18 VA - 3 moduli